PROTOKOL

o určovaní vonkajších vplyvov                   december 2015

Predseda komisie :  Ing. Ján Soták – projektant časti elektro

Členovia komisie :  Ing. arch. Drahomír Dvorjak – projektant stavebnej časti

Ing, Ladislav Bľacha – projektant stavebnej časti

Názov stavby :  MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO

Názov objekt :  SO 01 - DIEL ELEKTROINŠTALÁCIA

Podklady protokolu :  Technologický popis činnosti, konzultácie so zástupcom technologickej časti, projekt technologickej časti stavby, katalógy a normy STN, stavebný projekt

Opis technologického procesu a zariadenia :

Osvetlenie multifunkčného ihriska a napojenie rozvádzača z jestv. rozvádzača obecného úradu.

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre vonkajšie priestory podľa STN 33 2000-5-51 		nasledovne :

Vonkajšie priestory :

Prostredie :	AA3, AA4, AB3, AB 4, AC1, AD3, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS2, AT3, AU4

Využitie :		BA1, BC3, BD1, BE1

Konštrukcia: 	CA1,CB1

Vnútorné priestory :

Prostredie :	AA4, AB4, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AR1

Využitie :		BA1, BB2, BC2, BD1, BE1

Konštrukcia: 	CA1, CB1

Zdôvodnenie :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.

-----------------------------

podpis predsedu komisie