A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

1. Identifikačné údaje

2. Základné údaje stavby

3. Odpady

4. Členenie stavby na stavebné objekty

5. Vecné a časové väzby

6. Investičné náklady

A.1. Identifikačné údaje

Identifikačné údaje stavby

Názov stavby:………………………... MULTIFUNKČNÉ A DETSKÉ IHRISKO

Miesto stavby:……………………....... KUČÍN p.č.2,1/3

Okres:………………………………..... VRANOV NAD TOPĽOU

Obec:................................................. KUČIN

Charakter stavby:…………………......ŠPORT A VOLNY ČAS

Identifikačné údaje objednávateľa

Názov a sídlo investora:...................	KUČIN 77

Identifikačné číslo (IČO).................	00332500

Projektová dokumentácia

Stupeň dokumentácie:...............	projekt stavby

Spracovateľ PD:........................	DD-ARCH,s.r.o., Hencovská 1836/25, Hencovce 09302

Hlavný projektant:....................	Ing.arch. Drahomír Dvorjak

Koordinácia projektu:...............	Ing.arch. Drahomír Dvorjak

Projektant:................................	Ing.arch. Drahomír Dvorjak

Eli.............................................              Ing .Ján Sotak

Náklady stavby...........................          Ján Uriga

A.2  Základné údaje stavby

Prehľad východiskových podkladov

- Lokalitný program investora

- Kópia katastrálnej mapy

- Príslušné STN, EN a ostatná príslušná legislatíva

Stručná charakteristika územia

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je rovinatý pozemok vo vlastníctve investora . Pozemok je prístupný z chodníka, resp. komunikácie . Je čiastočne oplotený. Realizácia stavebného zámeru sa nedotkne jestvujúceho dopravného napojenia.Prístup je riešený bezbariérovo.

Majetkoprávne pomery

Parcely č.2,1/3  sú vo vlastníctve investora.

Stručná charakteristika stavby

SO 01 – MULTIFUNKČNÉ IHRISKO (Hlavný objekt)

Je navrhované o rozmeroch 24/16 m z umelou trávou a oplotením (4m a 6m stlpy+ sieť a mantinely) vstup je riesený bánou 100/200cm, vybavenie ihriska:streetbalove stojany, futbalové bránky 4x2m, volejbalová siet a tenisová sieť.

SO 02 – DETSKÉ IHRISKO

Detské ihrisko je navrhované do verejných priestorov, z rešpektovaním ochranných zón jednotlivých prvkov detskych zostáv a dodržaním dopadových plóch ( 30cm vrstva vymyvaného kameniva fr.8/16mm)

SO 03 – WORKOUT

Je navrhovaná zostava umožńujúca 11 aktivít, Workoutové zariadenie je oceĺové kotevné do betónových patiek . Je navrhované pre vekovú kategóriu deti od 2.stupňa základnej školy, Ochranná ,resp. dopadová plocha zariadenia je navrhovaná 30cm vrstvou dunajského štrku, rozmer dopadovej plochy je 6,86x7,49m.

SO 04 –	 DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Drobná architektúra

V areály sú navrhované lavičky a odpadkové koše, materiálovo sú navrhované kombináciou ocele a dreva, kotevné do betónovych patiek.

SO 05 –	PARKOVE A SADOVÉ ÚPRAVY

Pozostávaju z výsadby zelene v rámci riešeného areálu, odkop zeminy pod navrhovanú trávnatu plochu a zatrávnenie plóch (výsevom trávnatej zmesy do navrhovanej zeminy hr. 30cm)

Zhotoviteľ stavby:

Bude vybraný na základe výberového konania.

A.3 Odpady

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi bude:

•  prevencia vzniku odpadov,

•  zhodnocovanie odpadov,

•  správne zneškodňovanie odpadov.

Počas výstavby  budú vznikať odpadové látky, ktoré budú likvidované v súlade s platnou legislatívou. Výkopová zemina bude v maximálnej miere využitá pri terénnych úpravách. V prípade, že sa na základe spresnenia bilancie množstva výkopov a násypov v priebehu realizácie stavby preukáže potreba likvidácie nevyužitej zeminy mimo areál stavby, bude odvezená na miesto, ktoré zabezpečí dodávateľ (investor) stavby. Rovnako budú na určenú skládku stavebného odpadu (resp. miesto recyklácie) odvezené odpady zo stavby. Dodávateľ stavby dokladovaním preukáže spôsob likvidácie stavebného odpadu v rámci kolaudačného konania v súlade s príslušnými legislatívnymi požiadavkami.

Všetky odpady, vznikajúce počas realizácie stavby,   budú likvidované v zmysle platnej legislatívy (Zákon o odpadoch č.223/ 2001 Z.z., Vyhláška MŽP SR č. 283/ 2001 Z.z. o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch a Vyhláška č. 284/ 2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov).

| Číslo skupiny, podskupiny a druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu | Kategória odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | O |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | O |
| 15 01 03 | Obaly z dreva | O |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N |
| 17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01 | O |
| 17 05 06 | Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O |
| 17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03 | O |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | O |

Spôsob nakladania s odpadmi (kódy nakladania odpadov sú uvedené v zmysle prílohy č.2 a 3 zákona o odpadoch):

- 15 01 01 – O – obaly z papiera a lepenky – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 02 – O – obaly z plastu – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 03 – O – obaly z dreva – zhodnotenie – recyklácia metódou R3 – druhotná surovina

- 15 01 06  – O – zmiešané obaly - zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu

- 15 01 10 – N – obaly znečistené nebezpečnými látkami - zneškodnenie oprávnenou organizáciou  metódou D1 - skládka nebezpečného odpadu

- 17 01 01 – O – betón - rozdrvenie – recyklácia anorganických materiálov metódou R5 - spätné použitie pri stavbe ciest

- 17 03 02 – O – Bitúmenové zmesi iné ako v 17 03 01- zneškodnenie metódou D1 - skládka nie nebezpečného odpadu

- 17 04 11 - O - káble iné ako uvedené v 17 04 10 - zhodnotenie - recyklácia kovov metódou R4 – druhotná surovina

- 17 05 06 - O – výkopová zemina – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,

- 17 09 04 - O – Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02,a 17 09 03 – zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D1 - skládka inertného alebo nie nebezpečného odpadu,

- 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou – metódou D10 – skládka komunálneho odpadu

Zneškodnenie stavebného odpadu zabezpečí realizátor stavby. Komunálny odpad produkovaný pracovníkmi stavby bude zneškodnený zmluvným partnerom. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované zmluvným spôsobom. Prebytočná výkopová zemina zo zakladania objektov, spevnených plóch bude použitá pre násypy, terénne úpravy ap. Zvyšná časť bude uložená na riadenú skládku odpadov.

Zvyšky stavebného železa  alebo znehodnotené železné konštrukcie budú počas výstavby

odvážané do najbližšej výkupne zberných surovín.

Nebezpečný odpad bude prepravovaný v zmysle dohody ADR upravujúcej podmienky prepravy nebezpečných vecí.  Vzniknuté odpady budú zhromažďované do pristavených kontajnerov. Počas prepravy budú kontajnery prekryté plachtou proti zvíreniu prachu tak, aby nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu alebo rozprášeniu.

Po ukončení výstavby, v rozsahu navrhovanej objektovej skladby, vybraný dodávateľ, v spolupráci s investorom stavby, predloží ku kolaudačnému konaniu, evidenciu odpadov zo stavby a doklady o ich zneškodnení, zmluvu na odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu podľa platných právnych predpisov. Počas nakladania s odpadmi bude dodávateľ stavby rešpektovať a dôsledne plniť podmienky vyplývajúce z platnej legislatívy.

Odpady vznikajúce počas prevádzky

V zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o odpadoch“), v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov je možné odpady vznikajúce prevádzkou (užívaním) priestorov resp. kapacít zrealizovanej stavby  zaradiť nasledovne:

| Katalógové číslo odpadu: | Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu: | Kategória odpadu: |
| --- | --- | --- |
| 20 03 01 | Komunálny odpad | 0 |

Spôsob nakladania s odpadmi (kódy nakladania odpadov sú uvedené v zmysle prílohy č.2 a 3 zákona o odpadoch):

- 20 03 01 – O – zmesný komunálny odpad– zneškodnenie oprávnenou organizáciou metódou D10 – spaľovňa komunálneho odpadu

Podrobnejšie bude problematika nakladania s odpadmi riešená v aktualizácii Programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov. Zoznam odpadov a množstvá sú odhadované na základe predpokladaného rozsahu činnosti a budú upresňované podľa skutočného stavu.

Odpady budú vyvážané na skládky určené pre jednotlivé typy odpadov.

Na životné prostredie je braný čo najväčší ohľad.

Počas výstavby a budúcej prevádzky objektu  sa musí rešpektovať okolitá zástavba a jej obyvatelia.

Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, príp.

predpísaných nádobách. Osobitne budú zhromažďované nebezpečné odpady. Odpady budú

zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade  s požiadavkami právnych predpisov v

odpadovom hospodárstve.

Odpady po vzniku sa budú separovať podľa druhov vo vhodných nádobách a to plastových alebo kovových pred ich ďalším nakladaním s nim. Následne budú odpady odovzdané oprávnenej org. na zhodnotenie. Nevyužiteľné odpady sa zneškodnia na skládke na nie nebezpečné odpady, resp. na skládke nebezpečných odpadov, čo zabezpečí dodávateľ stavby.

Nakladanie s komunálnym odpadom sa riadi VZN obce Kučín.

Pripojenie na inžinierske siete:

Areál je napojený na inžinierské siete. Prístup je riešený existujúcim chodníkom

A.4. Členenie stavby na stavebné objekty

Stavba bude členená do nasledovných stavebných objektov:

A.  Sprievodná správa

B.  Súhrnná technická správa

C.  Celková situácia

D.  Stavebná časť

SO 01 – Multifunkčné ihrisko - Objekt hlavný

SO 02 – Detské ihrisko

SO 03 – Workout

SO 04 - Drobná architektúra

SO 05 – Parkové a sadové úpravy

E. Celkové náklady stavby

A.5. Vecné a časové väzby

Objekt prístavby sa bude budovať ako stavba trvalá. Investor predpokladá zahájiť stavbu

ihneď po získaní potrebných stavebných povolení, resp finančného krytia

Predpokladaná doba výstavby:……………………..........10 mesiacov

A.6. Investičné náklady

Sú spracované v samostatnej časti.

12/2015                                                                                                                     vypracoval: Ing. arch. Drahomír Dvorjak